2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“鸡新城疫抗体水平测定”项目文件

（2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制，2018年1月）

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“鸡新城疫抗体水平测定”项目竞赛规程

一、竞赛项目名称

鸡新城疫抗体水平测定

二、竞赛目的

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）、《2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）方案》（皖教秘高〔2018〕5号）等文件精神，立足“以赛促教、以赛促学、以赛促改”，增强学生技术技能培养，全面提高人才培养质量，努力营造职业教育创新创业氛围，促进职业院校与行业企业的产教结合，更好地为安徽经济建设和社会发展服务。

通过竞赛，检验参赛选手在真实的工作环境与条件下进行新城疫抗体测定操作能力、以及参赛队的团队协作能力、计划组织能力等综合职业素质。引导安徽省高等职业院校动物防疫与检疫、宠物养护与驯导、动物科学与技术等专业的教育教学改革，促进工学结合人才培养模式改革与创新，培养可持续发展、满足企业需求的“高素质、技能型”动物疫病检测岗位技术人才。

三、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

1．竞赛以团队方式进行，原则上有相关专业的高职院校鼓励多组对参加，每校参赛队原则上不超过3队，每组参赛队学生限报2人，须为2018年同校在籍高职学生，不分性别，不分年级，每代表队报指导教师1-2名，在指导教师中指定领队1名。

2．竞赛不设理论考试，只对操作技能进行综合考核。实际操作由2名参赛队员共同完成。要求选手根据竞赛题目的具体要求，以现场操作的方式，按照正确的操作步骤，在规定时间内完成鸡新城疫抗体水平测定的操作。

（二）竞赛内容

竞赛项目为鸡新城疫抗体水平测定（微量法）。测定方法参考《新城疫诊断技术》（GB/T16550—2008）标准，具体分为6个部分。

（1）试验器材准备　按照操作规程进行试验器材的准备，并进行标识，合理摆放。

（2）配制1%鸡红细胞悬液　按照操作规程进行采血、离心、洗涤、配制1%鸡红细胞悬液。

（3）血凝试验　按照操作规程使用微量移液器在96孔V型血凝反应板滴加稀释液、新城疫标准抗原并充分混匀和递倍稀释，添加1%鸡红细胞悬液，充分振荡和感作，正确判定出1个血凝单位。

（4）配制四单位病毒　根据HA试验测定的新城疫标准抗原的血凝效价，按照操作规程配制四单位病毒。

（5）血凝抑制试验　按照操作规程进行被检血清的血凝抑制试验操作，并设新城疫标准阳性血清对照、阴性血清对照。

（6）抗体滴度报告　按照操作规程正确读数，并完成试验相关记录和测定结果报告。

2）考核时间

考核时间为180分钟。

（三）竞赛成果文件

竞赛成果文件为各参赛队提交的报告单和裁判的现场记录。

四、竞赛场地要求与设施

（一）竞赛场地

竞赛场地在芜湖职业技术学院南校区实训楼四楼生物工程学院实训中心进行。

（二）技能比赛设备及用具（每2人为一单元，共用1套）

1.器材、设备与试剂

| 序号 | 器材或设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通托盘天平 | 1台 | 500g |
| 2 | 普通离心机 | 1台 |  |
| 3 | 微型振荡器(MH-2) | 1台 |  |
| 4 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.005～0.05 mL |
| 5 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.1～1 mL |
| 6 | Thermo微量移液器 | 1支 | 2～10 mL |
| 7 | 微量移液器吸头 | 150个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 20个 | 0.1～1 mL |
|  |  | 10个 | 2～10 mL |
| 8 | 微量移液器吸头盒 | 1个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 1个 | 0.1～1 mL |
|  |  | 1个 | 0.1～1 mL |
| 9 | 板式微量移液器架 | 1个 |  |
| 10 | 96孔V型血凝反应板 | 3块 |  |
| 11 | 烧杯 | 5个 | 50 mL |
|  |  | 2个 | 500 mL |
| 12 | 禽用采血器 | 2支 | 5 mL |
|  |  | 2支 | 10 mL |
| 13 | 具盖塑料离心管 | 4支 | 15 mL |
| 14 | 指型离心管 | 3支 | 1.5 mL |
| 15 | 指型离心管架 | 1个 |  |
| 16 | 生理盐水（兽用） | 500 mL |  |
| 17 | 柠檬酸钠溶液 | 20mL | 3.8% |
| 18 | 鸡新城疫标准抗原 | 1份 |  |
| 19 | 被检血清样本 | 10个 |  |
| 20 | 鸡新城疫标准阳性血清 | 1份 |  |
| 21 | 鸡新城疫标准阴性血清 | 1份 |  |

2.辅料

75%酒精棉球若干、干棉球若干、橡胶手套4副、医用防护口罩2只、标签纸若干、实验报告单1张、A4纸1张、记号笔1支、签字笔1支、实验白大褂2件。

3.实验动物

非免疫公鸡1只。

五、竞赛规则

1．参赛学生必须持本人身份证和参赛证参加比赛。竞赛所用材料、仪器、工具均由承办单位提供，各参赛队不得带入任何参考资料进入赛场。

2．参赛选手出场顺序、位置、实验动物由抽签决定。不得擅自变更、调整。

3．参赛选手提前15分钟检录进入赛场，并按指定比赛号参加比赛。迟到15分钟者，取消比赛资格；比赛开始15分钟后，选手方可离开赛场。

4．选手就位，比赛时间到方可开始操作。选手应在竞赛试卷或实物标签上填写比赛号。试卷（或实物标签）上不得有任何暗示选手身份的记号和符号，否则取消成绩。

5．操作技能竞赛时间为180分钟，连续进行。选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判同意。选手若需休息、饮水或去洗手间等，耗用时间计算在比赛时间内。

6．竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手因个人因素造成人身安全事故或导致器材故障，裁判组有权中止比赛；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决（暂停比赛计时或及时更换器材）。

7．参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

8．竞赛在规定时间结束，参赛选手应立即停止任何操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

9．参赛选手操作完成后，由选手与裁判一起在抗体滴度报告单上签名确认，方可离开赛场。

10．赛题非公开部分， 所有有关专家和裁判将签订保密协议，严守保密纪律。

六、竞赛时间：本项目竞赛3月23、24日。

七、成绩评定方法及奖项设定

（一）成绩评定方法

操作技能考核采用百分制计分，按总分对参赛选手进行排名。操作技能由该项目裁判员统一评分，考核要点与分值如下：

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验器材准备 | 8% | 1.正确选择仪器及材料，一次准备到位 | 2% |
|  |  | 2.合理进行相关标识，制作标签，标识清晰 | 4% |
|  |  | 3.实验器材摆放合理有序 | 2% |
| 配制1%鸡红细胞悬液 | 18% | 4.抗凝剂适量 | 2% |
|  |  | 5采血方法规范、熟练 | 2% |
|  |  | 6采血量适宜，血量控制在2-5mL之间 | 2% |
|  |  | 7.器材选择合理，使用规范、熟练 | 4% |
|  |  | 8.红细胞悬液配制方法正确 | 8% |
| 血凝试验 | 20% | 9.微量移液器使用规范 | 2% |
|  |  | 10.吸头更换操作符合规范 | 2% |
|  |  | 11.操作程序正确 （1）加样顺序正确2% （2）倍比稀释操作规范2% （3）感作时间得当2% | 6% |
|  |  | 12.结果判定准确 | 10% |
| 配制四单位病毒 | 10% | 13.器材选择合理 | 2% |
|  |  | 14.器材使用规范、熟练 | 2% |
|  |  | 15.稀释倍数计算正确 | 2% |
|  |  | 16.稀释液加入得当、操作规范 | 2% |
|  |  | 17.配制量适宜，以10-20 mL为适量 | 2% |
| 血凝抑制试验 | 20% | 18.器材使用规范、熟练 | 4% |
|  |  | 19.操作程序正确 （1）加样顺序正确2% （2）倍比稀释操作规范2% （3）感作时间得当2% | 6% |
|  |  | 20.结果判定准确 | 10% |
| 抗体滴度报告 | 24% | 21.抗体滴度报告方式正确 | 4% |
|  |  | 22.试验记录清晰 | 4% |
|  |  | 23.结果误差 （1）结果误差±1，得1分 （2）误差超过±1，0分 | 12% |
|  |  | 24.在规定时间内完成，器械整理有序 | 4% |
| 合计 | 100% |  |  |

（二）奖项设定

1．竞赛名次按照得分高低排序。当总分相同时，实操项目用时少者名次靠前。

2．奖项由2018安徽省职业院校技能大赛组委会统一设置，每位获奖选手和指导教师均可获得证书。

八、申诉与仲裁

1．申诉

（1）参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（2）申诉时，应递交由参赛队队员、领队亲笔签字的书面报告，报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。

（3）申诉时效：本轮次竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理申诉。

（4）申诉处理：赛场专设仲裁工作组受理申诉，收到申诉报告之后，根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

2．仲裁

（1）组委会下设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

（2）仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“鸡新城疫抗体水平测定”项目技术规范

一、竞赛要求

各参赛队在竞赛过程中，都应遵守赛场纪律，公平竞赛，杜绝舞弊。遵守操作规程，安全、文明参赛。自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员，理性申诉。着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

二、竞赛环境

竞赛场地在芜湖职业技术学院南校区实训楼四楼生物工程学院实训中心进行，要求环境条件为20～25℃。

三、竞赛技术规范

### 竞赛项目以国家职业标准《动物疫病防治员》（高级）规定的技能要求为基础，以中华人民共和国国家标准（GB/T16550—2008）“新城疫诊断技术”为依据，操作规范与要求参考（GB/T16550—2008）的第5（血凝试验）和第6（血凝抑制试验）两个部分。

四、竞赛技术平台

1.器材、设备与试剂

| 序号 | 器材或设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通托盘天平 | 1台 | 500g |
| 2 | 普通离心机 | 1台 |  |
| 3 | 微型振荡器(MH-2) | 1台 |  |
| 4 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.005～0.05 mL |
| 5 | DRAGON微量移液器 | 1支 | 0.1～1 mL |
| 6 | Thermo微量移液器 | 1支 | 2～10 mL |
| 7 | 微量移液器吸头 | 150个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 20个 | 0.1～1 mL |
|  |  | 10个 | 2～10 mL |
| 8 | 微量移液器吸头盒 | 1个 | 0.005～0.05 mL |
|  |  | 1个 | 0.1～1 mL |
|  |  | 1个 | 0.1～1 mL |
| 9 | 板式微量移液器架 | 1个 |  |
| 10 | 96孔V型血凝反应板 | 3块 |  |
| 11 | 烧杯 | 5个 | 50 mL |
|  |  | 2个 | 500 mL |
| 12 | 禽用采血器 | 2支 | 5 mL |
|  |  | 2支 | 10 mL |
| 13 | 具盖塑料离心管 | 4支 | 15 mL |
| 14 | 指型离心管 | 3支 | 1.5 mL |
| 15 | 指型离心管架 | 1个 |  |
| 16 | 生理盐水（兽用） | 500 mL |  |
| 17 | 柠檬酸钠溶液 | 20mL | 3.8% |
| 18 | 鸡新城疫标准抗原 | 1份 |  |
| 19 | 被检血清样本 | 10个 |  |
| 20 | 鸡新城疫标准阳性血清 | 1份 |  |
| 21 | 鸡新城疫标准阴性血清 | 1份 |  |

2.辅料

75%酒精棉球若干、干棉球若干、橡胶手套4副、医用防护口罩2只、标签纸若干、实验报告单1张、A4纸1张、记号笔1支、签字笔1支、实验白大褂2件。

3.实验动物

非免疫公鸡1只。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“鸡新城疫抗体水平测定”项目竞赛须知

一、参赛队须知

1．参赛队名称：统一使用学校名称，不使用地区代表队或其他组织、团体名称。

2．参赛队组成：参赛选手为2018年同校在籍高职学生，不分性别、不分年级。每代表队参赛学生限报2人。

3．每个参赛队配1-2名指导教师。在指导教师中指定领队1名，负责本参赛队的参赛组织和与大赛组织机构的联络。

4．参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

二、指导教师须知

1．严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛，禁止将通讯工具、自编资料带入赛场。

2．允许每个参赛队指导教师在规定的时段内进入赛场指定地点现场观摩，但不得授意或干扰参赛选手比赛。

3．在竞赛过程中，指导教师应严格遵守大赛的统一安排，准时进场、准时离场，不能借故拖延，须在规定的范围内活动。

三、参赛选手须知

1．参赛选手须认真填写报名表内容，提供个人身份证明，禁止将通讯工具、资料带入赛场。弄虚作假者，将取消比赛资格和竞赛成绩。

2．参赛选手凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动，参赛队按照赛程安排和规定时间前往指定地点。

3．参赛选手进入赛场前抽取赛位号，并对抽签结果签字确认。

4．参赛选手按规定时间进入竞赛场地，按统一指令开始竞赛。

5．赛题以任务书的形式发放。参赛队根据任务书要求的程序和时间安排，完成竞赛任务。

6．竞赛时间到后，选手不得再进行任何与竞赛有关的操作。参赛队若提前结束比赛，应向裁判员举手示意，裁判员记录比赛完成时间。选手操作完成后，在抗体滴度报告单上签名确认。

7．参赛选手须严格遵守赛场规章制度，服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，该项成绩为0分；如有不服从裁判、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和竞赛成绩。

四、赛场管理须知

1. 选手凭有效证件，按时参加检录和竞赛，如不能按时参赛以自动弃权处理。开赛15分钟后不准入场，竞赛过程中未经允许不得擅自离开赛场。

2. 选手进入赛场后到指定参赛地点准备竞赛，选手在开赛信号发出后才能进行技能竞赛。

3. 竞赛过程中，选手要严格按操作规程操作，若违反操作规程，取消竞赛资格。

4. 选手提问，经允许后，可以提问不清楚的问题，裁判人员须正面回答。

5. 竞赛过程中，选手休息、饮水或去洗手间等所用时间，一律计算在操作时间内，饮用水由赛场统一准备。

6. 竞赛终了信号发出后，须听从裁判员指挥，将选手证放在指定位置后，待裁判允许后方可离开赛场。如果选手提前结束竞赛，应向裁判员示意，竞赛终止时间由裁判员记录在案。

7. 赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

8. 各参赛队的领队、指导教师未经允许不得进入竞赛观摩区，经允许进入的，应遵守观摩规定和维护观摩秩序，若影响别人观摩，工作人员有权将其请出，并给予通报批评。

五、赛场纪律

1.选手不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

2.未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备，工具使用后放回原处。

3.选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具。

4.选手参加实际操作竞赛前，应由参赛学校进行安全教育。

5.参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由参赛学校承担赔偿责任。